## 要件定義（手入力 メタデータ項目リスト）_bak (hidden)
仕様として固定されている項目
|  | rde2name |  |  | ja | en | type | unit | desc | value
|  | RDE2.0 パラメータ名([0-9],[a-z],ドット、ハイフンのみ) ※RDE2.0英語名をlower_snake_case形式にする。 ※システム記入欄 | 必須 | タクソノミー ※階層を数値で記入。 | RDE2.0 日本語名 | RDE2.0 英語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | condition_1 ※値の例を記入
基本情報 |  | instrument | o |  | 装置 | Instrument | string
[5 empty] | データ投入者(所属) |  |  |  |  | ログインしてる人で固定
|  | data_owner_(affiliation) | o |  | データ所有者(所属) | Data Owner (Affiliation) | string |  |  | 研究グループに登録されているメンバー
|  | data_name | o |  | データ名 | Data Name | string |  |  |  | ※${filename}の場合、登録ファイルをデータ名とする
|  | experiment_id |  |  | 実験ID | Experiment ID | string
|  | description |  |  | 説明 | Description | string
sample | 試料情報 | sample_name_(local_id) | o |  | 試料名(ローカルID) | Sample name (Local ID) | string
|  | chemical_formula_etc. |  |  | 化学式・組成式・分子式など | Chemical formula etc. | string
|  | administrator_(affiliation) | o |  | 試料管理者(所属) | Administrator (Affiliation) | string
|  | reference_url |  |  | 参考URL | Reference URL | string
|  | related_samples |  |  | 関連試料 | Related samples | string
|  | tags |  |  | タグ | Tags | string
|  | description |  |  | 試料の説明 | Description | string
|  | sample.general.general_name |  |  | 一般名称 | General name | string
|  | sample.general.cas_number |  |  | CAS番号 | CAS Number | string
|  | sample.general.crystal_structure |  |  | 結晶構造 | Crystal structure | string
|  | sample.general.sample_shape |  |  | 試料形状 | Sample shape | string
|  | sample.general.purchase_date |  |  | 試料購入日 | Purchase date | string
|  | sample.general.supplier |  |  | 購入元 | Supplier | string
|  | sample.general.lot_number_or_product_number_etc |  |  | ロット番号、製造番号など | Lot number or product number etc | string
| 固有情報 | background_removal |  |  | バックグラウンド除去 | background removal | integer |  |  | boolean
|  | singularity_removal |  |  | スパイク除去 | spike removal | integer |  |  | boolean
[5 empty] | 特徴量取得 |  | integer |  |  | boolean
custom |  | key1 |  |  | キー1 | key1 | string
|  | key2 |  |  | キー2 | key2 | string
|  | key3 |  |  | キー3 | key3 | string
|  | key4 |  |  | キー4 | key4 | string
|  | key5 |  |  | キー5 | key5 | string
|  | key6 |  |  | キー6 | key6 | string
|  | key7 |  |  | キー7 | key7 | string
|  | key8 |  |  | キー8 | key8 | string
|  | key9 |  |  | キー9 | key9 | string
|  | key10 |  |  | キー10 | key10 | string
| 共通メタ | common_data_type |  |  | 登録データタイプ | Data type | string |  |  | default値「MPMS」
|  | common_data_origin |  |  | データの起源 | Data Origin | string |  |  | default値「experiments」
|  | common_technical_category |  |  | 技術カテゴリー | Technical Category | string |  |  | default値「measurement」
|  | common_reference |  |  | 参考文献 | Reference | string
| 計測メタ | measurement_method_category |  |  | 計測法カテゴリー | Method category | string |  |  | default値「磁性」
|  | measurement_method_sub-category |  |  | 計測法サブカテゴリー | Method sub-category | string |  |  | default値「薄膜」 | ※選択肢として[薄膜¦バルク]のようにするか？要検討
|  | measurement_analysis_field |  |  | 分析分野 | Analysis field | string |  |  | default値「構造、微細組織、磁気特性」
|  | measurement_measurement_environment |  |  | 測定環境 | Measurement environment | string
|  | measurement_energy_level_transition_structure_etc._of_interest |  |  | 対象準位_遷移_構造 | Energy Level_Transition_Structure etc. of interest | string |  |  |  | ※FILEOPENTIMEから取得するか？要検討
|  | measurement_measured_date |  |  | 分析年月日 | Measured date | string[date]
|  | measurement_standardized_procedure |  |  | 標準手順 | Standardized procedure | string
|  | measurement_instrumentation_site |  |  | 装置設置場所 | Instrumentation site | string
Note on F26: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 「スパイク除去/spike removal」などとするのが良いでしょう。（特異点除去という言葉は物理学上かなり特定の意味を持つ言葉で、今回の処理はそれに当たらないため） 返信: OKです。
Note on F27: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 「取得」というか、「特出し表示」？ 取得でも良いですが、一応議論したく

## 要件定義（構造化 メタデータ項目リスト）_bak (hidden)
category | rde2name | instrument |  | ja | en | type | unit | desc | value
| RDE2.0 パラメータ名([0-9],[a-z],ドット、ハイフンのみ) ※RDE2.0英語名をlower_snake_case形式にする。 ※システム記入欄 | 装置出力 | タクソノミー ※階層を 数値で記入。 | RDE2.0 日本語名 | RDE2.0 英語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | condition_1 ※値の例を記入 | 備考
主要パラメータ | appname | APPNAME |  | APPNAME | APPNAME | string
| byapp | BYAPP |  | BYAPP | BYAPP | string
| coil_serial_number | COIL_SERIAL_NUMBER |  | コイルシリアル番号 | COIL_SERIAL_NUMBER | string
| comment | COMMENT |  | コメント | COMMENT | string
| fieldgroup_dc | FIELDGROUP_DC |  | 磁場グループ_DC | FIELDGROUP_DC | string
| fieldgroup_vsm | FIELDGROUP_VSM |  | 磁場グループ_VSM | FIELDGROUP_VSM | string
| fileopentime | FILEOPENTIME |  | ファイルを開いた時間 | FILEOPENTIME | string
| moment_units | MOMENT_UNITS |  | 磁化の単位 | MOMENT_UNITS | string | emu
| motor_hw_version | MOTOR_HW_VERSION |  | モーターハードウエアのバージョン | MOTOR_HW_VERSION | string
| motor_module_name | MOTOR_MODULE_NAME |  | モーターモジュールの名前 | MOTOR_MODULE_NAME | string
| motor_serial_number | MOTOR_SERIAL_NUMBER |  | モーターのシリアル番号 | MOTOR_SERIAL_NUMBER | string
| motor_software_version | MOTOR_SOFTWARE_VERSION |  | モーターソフトウエアのバージョン | MOTOR_SOFTWARE_VERSION | string
| oven_hw_version | OVEN_HW_VERSION |  | オーブンハードウエアのバージョン | OVEN_HW_VERSION | string
| oven_module_name | OVEN_MODULE_NAME |  | オーブンモジュールの名前 | OVEN_MODULE_NAME | string
| oven_serial_number | OVEN_SERIAL_NUMBER |  | オーブンのシリアル番号 | OVEN_SERIAL_NUMBER | string
| oven_software_version | OVEN_SOFTWARE_VERSION |  | オーブンソフトウエアのバージョン | OVEN_SOFTWARE_VERSION | string
| sample_comment | SAMPLE_COMMENT |  | サンプルコメント | SAMPLE_COMMENT | string
| sample_holder | SAMPLE_HOLDER |  | サンプルホルダー | SAMPLE_HOLDER | string
| sample_holder_detail | SAMPLE_HOLDER_DETAIL |  | サンプルホルダー詳細 | SAMPLE_HOLDER_DETAIL | string
| sample_mass | SAMPLE_MASS |  | サンプル重量 | SAMPLE_MASS | number | mg
| sample_material | SAMPLE_MATERIAL |  | サンプルの材質 | SAMPLE_MATERIAL | string
| sample_molecular_weight | SAMPLE_MOLECULAR_WEIGHT |  | サンプルのモル量 | SAMPLE_MOLECULAR_WEIGHT | number
| sample_offset | SAMPLE_OFFSET |  | サンプルオフセット | SAMPLE_OFFSET | number |  |  |  |  | ※単位あり。参考：https://www.omu.ac.jp/sci/phys-mpms3/assets/%E8%AC%9B%E7%BF%92%E4%BC%9A%E7%94%A8%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB20190722.pdf
| sample_shape | SAMPLE_SHAPE |  | サンプル形状 | SAMPLE_SHAPE | string
| sample_size | SAMPLE_SIZE |  | サンプルサイズ | SAMPLE_SIZE | number | mm^2 |  | 入力例：2.04*5.39 |  | ※number型なので数値として入れるべき（要検討）
| sample_volume | SAMPLE_VOLUME |  | サンプル体積 | SAMPLE_VOLUME | number | mm^3 |  |  |  | ※number型なので数値として入れるべき（要検討）
| squid_hw_version | SQUID_HW_VERSION |  | SQUIDハードウエアのバージョン | SQUID_HW_VERSION | string
| squid_module_name | SQUID_MODULE_NAME |  | SQUIDモジュール名 | SQUID_MODULE_NAME | string
| squid_serial_number | SQUID_SERIAL_NUMBER |  | SQUIDシリアル番号 | SQUID_SERIAL_NUMBER | string
| squid_software_version | SQUID_SOFTWARE_VERSION |  | SQUIDソフトウエアのバージョン | SQUID_SOFTWARE_VERSION | string
| startupaxis_x | STARTUPAXIS_X |  | 測定開始時のX軸 | STARTUPAXIS_X | string
| startupaxis_y1 | STARTUPAXIS_Y1 |  | 測定開始時のY軸 | STARTUPAXIS_Y1 | string
| time | TIME |  | 時間 | TIME | string
| hc |  |  | 保磁力 | Hc | number | T |  |  | 値の例：-9.693-03
| br |  |  | 残留磁化 | Br | number | emu |  |  | 値の例：1.05e-06
| bs |  |  | 磁束密度 | Bs | number | emu |  |  | 値の例：2.47e-05
|  |  |  | 残留磁化（体積当たり） | ? | number |  |  |  | 計算式：1000*Br/SAMPLE_SIZE | 条件：SAMPLE_SIZEに値が入っていない場合： 値を出力しないで正常終了とする。
Note on L27: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 数値型に固執させるなら、サンプル幅・サンプル長さ・サンプル厚さの3項目に分ける必要が出てきますか？ 返信: はい、そう思います。DX的にそうするのか、現場の実情に合わせてこのようにするのか、コメント欄（SAMPLE_COMMENT）に特別なルールを設けてSAMPLE_SIZEやSAMPLE_VOLUMEに計算してマッピングするか、などが考えられると思います。 送り状にこの3つの項目を持たせようと思っていますが、それとの関係も検討必要です。 DXにこだわりすぎて、実情に合わないことをやっても仕方ないと思いますので悩みます。
Note on F36: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: "coercivity" のようなちゃんとした英語名ではなく、記号を英語名扱いで格納するということでいいなら、これでOKです。この下のセルも同様 返信: 確かにそうですね。基本的に略語は使用しない、という原則で考えていますが、磁性分野では常識な語彙なのでOKと考えるか、ということですね。
Note on H37: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: emuは標準単位系ではないので、高橋さん用途には良いとしても、汎用としては別の単位に換算すべきな気がする
Note on F39: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: Br per volume か？ 返信: 10/3のメールで以下のコメントあり。 磯上さんは膜厚（高さ）も取得済みなので「磁束密度/体積」を特徴量として記録する。 単位は10^9*emu/cm^3 → Gemu/cm^3 でしょうか? はいおっしゃる通りです． 先日の磯上さんとの打ち合わせの中で、「磁束密度/体積」が出てきましたが、「残 留磁化(または飽和磁化)／体積」との関係がわからなくなってしまいました。 「磁束密度/体積」は「飽和磁化／体積」のことです． 返信: 10/3に 「Bs/体積」 と連絡あり。 返信: 高橋さんのメタは 「残留磁化x膜厚(memu):3.92e-03」 となっており、残留磁化はBrを使用しています。整理必要かもしれません。

## 要件定義（手入力 メタデータ項目リスト）
仕様として固定されている項目
|  | rde2name |  |  | ja | en | type | unit | desc | value
|  | RDE2.0 パラメータ名([0-9],[a-z],ドット、ハイフンのみ) ※RDE2.0英語名をlower_snake_case形式にする。 ※システム記入欄 | 必須 | タクソノミー ※階層を数値で記入。 | RDE2.0 日本語名 | RDE2.0 英語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | condition_1 ※値の例を記入 | 備考
基本情報 |  | instrument | o |  | 装置 | Instrument | string
[5 empty] | データ投入者(所属) |  |  |  |  | ログインしている人で固定
|  | data_owner_(affiliation) | o |  | データ所有者(所属) | Data Owner (Affiliation) | string |  |  | 研究グループに登録されているメンバー
|  | data_name | o |  | データ名 | Data Name | string |  |  | ${filename} | ${filename}の場合、ファイル名(拡張子を除く)を設定
|  | experiment_id |  |  | 実験ID | Experiment ID | string
|  | description |  |  | 説明 | Description | string
試料情報 | 試料情報 | sample_name_(local_id) | o |  | 試料名(ローカルID) | Sample name (Local ID) | string |  |  |  | ファイルの命名規約に基づいて設定
|  | composition |  |  | 化学式・組成式・分子式など | Chemical formula etc. | string
|  | administrator_(affiliation) | o |  | 試料管理者(所属) | Administrator (Affiliation) | string
|  | reference_url |  |  | 参考URL | Reference URL | string
|  | related_samples |  |  | 関連試料 | Related samples | string
|  | tags |  |  | タグ | Tags | string
|  | description |  |  | 試料の説明 | Description | string
|  | sample.general.sample-type |  |  | 試料分類 | Sample type | string
|  | sample.general.general-name |  |  | 一般名称 | General name | string
|  | sample.general.cas-number |  |  | CAS番号 | CAS Number | string
|  | sample.general.crystal-structure |  |  | 結晶構造 | Crystal structure | string
|  | sample.general.sample-shape |  |  | 試料形状 | Sample shape | string
|  | sample.general.purchase-date |  |  | 試料購入日 | Purchase date | string
|  | sample.general.supplier |  |  | 購入元 | Supplier | string
|  | sample.general.lot-number-or-product-number-etc |  |  | ロット番号、製造番号など | Lot number or product number etc | string
固有情報 | 手入力 | flood_gun_voltage |  |  | 中和電子銃の加速電圧 | Flood Gun Voltage | number | V |  |  | ULVAC-PHI のみ
|  | flood_gun_emission_current |  |  | 中和電子銃の電流 | Flood Gun Emission Current | number | uA |  |  | ULVAC-PHI のみ
|  | ion_gun_voltage |  |  | 中和イオン銃の加速電圧 | Ion Gun Voltage | number | V |  |  | ULVAC-PHI のみ
|  | analysis_field |  |  | 分析分野 | Analysis field | string |  |  | 表面分析,化学状態 | ULVAC-PHI のみ
|  | sample_position |  |  | 試料位置 | Sample Position | string |  |  | #1 | ULVAC-PHI のみ
|  | sample_condition |  |  | 試料状態 | Sample Condition | string |  |  | After cleaning | ULVAC-PHI のみ
|  | no3dimage | o |  | 3D画像を作成しない(ang, proの場合のみ有効) | Not Create 3D Image (only for ang or pro) | number |  |  | 1 (or 0) | ULVAC-PHI のみ
|  | key1 |  |  | キー1 | key1 | string
|  | key2 |  |  | キー2 | key2 | string
|  | key3 |  |  | キー3 | key3 | string
|  | key4 |  |  | キー4 | key4 | string
|  | key5 |  |  | キー5 | key5 | string
| 共通メタ | common_data_type |  |  | 登録データタイプ | Data type | string |  |  | XPS
|  | common_data_origin |  |  | データの起源 | Data Origin | string |  |  | experiment
|  | common_technical_category |  |  | 技術カテゴリー | Technical Category | string |  |  | measurement
|  | common_reference |  |  | 参考文献 | Reference | string
| 計測メタ | measurement_method_category |  |  | 計測法カテゴリー | Method category | string |  |  | 分光法
|  | measurement_method_sub-category |  |  | 計測法サブカテゴリー | Method sub-category | string |  |  | X線光電子分光法
|  | measurement_analysis_field |  |  | 分析分野 | Analysis field | string
|  | measurement_measurement_environment |  |  | 測定環境 | Measurement environment | string |  |  | 真空中
|  | measurement_energy_level_transition_structure_etc._of_interest |  |  | 対象準位_遷移_構造 | Energy Level_Transition_Structure etc. of interest | string
|  | measurement_measured_date |  |  | 分析年月日 | Measured date | string[date] |  |  | YYYY-MM-DD | 計測データより自動設定(ULVAC-PHI のみ)
|  | measurement_standardized_procedure |  |  | 標準手順 | Standardized procedure | string
|  | measurement_instrumentation_site |  |  | 装置設置場所 | Instrumentation site | string

## 要件定義（構造化 メタデータ項目リスト）
_feature |  | rde2name | instrument |  | ja | en | type | unit | desc | value | variable
登録時に説明欄に転記 | モード | RDE2.0 パラメータ名([0-9],[a-z],ドット、ハイフンのみ) ※RDE2.0英語名をlower_snake_case形式にする。 ※システム記入欄 | 装置出力 | タクソノミー ※階層を 数値で記入。 | RDE2.0 日本語名 | RDE2.0 英語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | condition_1 ※値の例を記入 | 繰り返し | 備考
| ulvac-phi | measurement.measured_date | AcqFileDate |  | 分析年月日 | Measured date | string[date]
| ulvac-phi | measurement.reference |  |  | 参考文献 | Reference | string
| ulvac-phi | measurement.specimen |  |  | 試料 | Specimen | string
| ulvac-phi | operator_identifier | Operator |  | 測定者 | Operator identifier | string
| ulvac-phi | operator_affiliation_identifier |  |  | 測定者所属機関 | Operator affiliation identifier | string
| ulvac-phi | institution_idendfier | Institution |  | 所属施設など | Institution idendfier | string
| ulvac-phi | measurement_technique | Technique |  | 測定手法 | Measurement Technique | string
| ulvac-phi | measurement_instrument | InstrumentModel |  | 測定装置 | Measurement Instrument | string
| ulvac-phi | experiment_id | ExperimentID |  | 測定内容識別ID | Experiment ID | string
| ulvac-phi | file_property | FileType |  | 測定ファイル_属性 | File Property | string
| ulvac-phi | sputtering_ion_energy | SputterEnergy |  | イオンスパッタリングビームエネルギー | Sputtering Ion Energy | string | kV
| ulvac-phi | sputtering_raster_area | SputterRaster |  | スパッタリングラスター範囲 | Sputtering Raster Area | string | mm
| ulvac-phi | specimen_stage_rotation_setting_during_sputtering | SampleRotation |  | スパッタ時試料台回転設定 | Specimen Stage Rotation Setting During Sputtering | string
| ulvac-phi | depth_profiling_preset_layer_number | NoDepthReg |  | デプスプロファイルスパッタ条件設定レイヤー数 | Depth Profiling Preset Layer Number | string
| ulvac-phi | time_from_sputtering_to_measurement | ProfSputterDelay |  | スパッタ後測定開始待機時間 | Time from Sputtering to Measurement | string | s
| ulvac-phi | total_cycle_number |  |  | 総サイクル数 | Total Cycle Number | string
| ulvac-phi | cycle_control_preset |  |  | サイクル制御設定 | Cycle Control Preset | string |  |  |  | TRUE
| ulvac-phi | software_preset_sputtering_layer_name |  |  | ソフトウェア上設定レイヤー名 | Software Preset Sputtering Layer Name | string |  |  |  | TRUE
| ulvac-phi | sputtering_layer_preset_interval_time |  |  | スパッタレイヤー設定スパッタインターバル時間 | Sputtering Layer Preset Interval Time | string | min |  |  | TRUE
| ulvac-phi | sputtering_layer_preset_cycle_number |  |  | スパッタレイヤー設定サイクル数 | Sputtering Layer Preset Cycle Number | string |  |  |  | TRUE
| ulvac-phi | sample_normal_polar_angle_of_tilt |  |  | 試料法線極角 | sample normal polar angle of tilt | string | deg |  |  | TRUE
| ulvac-phi | sample_normal_tilt_azimuth |  |  | 試料法線方位角 | sample normal tilt azimuth | string | deg |  |  | TRUE
| ulvac-phi | sample_rotation_angle |  |  | 試料回転角 | sample rotation angle | string | deg |  |  | TRUE
| ulvac-phi | peak_name | SpectralRegDef |  | ピーク名 | Peak Name | string |  |  |  | TRUE
| ulvac-phi | transitions |  |  | スペクトルの元素種の遷移 | Transitions | string |  |  |  | TRUE
| ulvac-phi | pass_energy | SpectralRegDef |  | パスエネルギー値 | Pass Energy | string | eV |  |  | TRUE
| ulvac-phi | abscissa_start | SpectralRegDef |  | 横軸の起点 | Abscissa start | string | eV |  |  | TRUE
| ulvac-phi | abscissa_end | SpectralRegDef |  | 横軸の終点 | Abscissa end | string | eV |  |  | TRUE
| ulvac-phi | abscissa_increment | SpectralRegDef |  | エネルギーステップ幅 | Abscissa increment | string | eV |  |  | TRUE
| ulvac-phi | collection_time | SpectralRegDef |  | シグナル収集時間（データ1点当たりの溜め込み時間） | Collection time | string | s |  |  | TRUE
| ulvac-phi | measurement_acquisition_number_per_peak_sweep | SurvNumCycles |  | スイープ毎繰返し測定回数 | Measurement Acquisition Number Per Peak Sweep | string |  |  |  | TRUE
| ulvac-phi | peak_sweep_number | SpectralRegDef2 |  | ピークスイープ積算回数 | Peak Sweep Number | string |  |  |  | TRUE
| ulvac-phi | total_acquisition_number | SpectralRegDef2 |  | 総積算回数 | Total Acquisition Number | string |  |  |  | TRUE
| ulvac-phi | xray_source | XraySource |  | X線源 | Xray Source | string |  |  |  | TRUE
| ulvac-phi | xray_power | XrayPower |  | X線パワー | Xray Power | string | W |  |  | TRUE
| ulvac-phi | analysis_source_label |  |  | 分析線源ラベル | analysis source label | string |  |  |  | TRUE
| ulvac-phi | analysis_source_characteristics_energy |  |  | 分析線源特性エネルギー | analysis source characteristics energy | string | eV |  |  | TRUE
| ulvac-phi | analysis_source_beam_width_x |  |  | 分析線源ビーム幅x | analysis source beam width x | string | um |  |  | TRUE
| ulvac-phi | analysis_source_beam_width_y |  |  | 分析線源ビーム幅y | analysis source beam width y | string | um |  |  | TRUE
| ulvac-phi | xray_beam_diameter | XrayBeamDiameter |  | X線ビーム径 | Xray Beam Diameter | string | um |  |  | TRUE
| ulvac-phi | analysis_source_polar_angle_of_incidence |  |  | 分析線源入射極角 | analysis source polar angle of incidence | string | deg |  |  | TRUE
| ulvac-phi | analysis_source_azimuth |  |  | 分析線源方位角 | analysis source azimuth | string | deg |  |  | TRUE
| ulvac-phi | analyzer_mode | AnalyserMode |  | 分析器分光動作モード | Analyzer Mode | string |  |  |  | TRUE
| ulvac-phi | analyzer_work_function | AnalyserWorkFcn |  | 分析器仕事関数 | Analyzer Work Function | string | eV |  |  | TRUE
| ulvac-phi | xray_analyzer_angle | SourceAnalyserAngle |  | 照射X線 分析器間角度 | Xray Analyzer Angle | string | deg |  |  | TRUE
| ulvac-phi | analyzer_solid_angle | AnalyserSolidAngle |  | 分析器取込立体角度 | Analyzer Solid Angle | string | sr |  |  | TRUE
| ulvac-phi | signal_mode |  |  | 信号モード | signal mode | string |  |  |  | TRUE
| ulvac-phi | analysis_region | ImageSizeXY |  | 測定領域設定 | Analysis Region | string |  |  |  | TRUE
| ulvac-phi | analysis_width_x | ImageSizeXY |  | X成分 | Analysis Width_x | string | um |  |  | TRUE
| ulvac-phi | analysis_width_y | ImageSizeXY |  | Y成分 | Analysis Width_y | string | um |  |  | TRUE
| ulvac-phi | comment | SpectralRegDef2 |  | コメント | Comment | string
| scienta_omicron | measurement.specimen |  |  | 試料 | Specimen | string
| scienta_omicron | operator_identifier | operator_identifier |  | 測定者 | Operator identifier | string
| scienta_omicron | institution_identifier | institution_identifier |  | 所属施設など | Institution Identifier | string
| scienta_omicron | measurement_technique | technique |  | 測定手法 | Measurement Technique | string |  |  |  | TRUE
| scienta_omicron | measurement_instrument | instrument_model_identifier |  | 測定装置 | Measurement Instrument | string
| scienta_omicron | experiment_id | experiment_identifier |  | 測定内容識別ID | Experiment ID | string
| scienta_omicron | operation_date_time_year | year_in_full |  | 測定日時[年] | Operation Date-time[Year] | integer |  |  |  | TRUE
| scienta_omicron | operation_date_time_month | month |  | 測定日時[月] | Operation Date-time[Month] | integer |  |  |  | TRUE
| scienta_omicron | operation_date_time_day | day_of_month |  | 測定日時[日] | Operation Date-time[Day] | integer |  |  |  | TRUE
| scienta_omicron | operation_date_time_hour | hours |  | 測定日時[時] | Operation Date-time[Hour] | integer |  |  |  | TRUE
| scienta_omicron | operation_date_time_minute | minutes |  | 測定日時[分] | Operation Date-time[Minute] | integer |  |  |  | TRUE
| scienta_omicron | operation_date_time_second | seconds |  | 測定日時[秒] | Operation Date-time[Second] | integer |  |  |  | TRUE
| scienta_omicron | experiment_mode | experiment_mode |  | 実験モード | experiment mode | string
| scienta_omicron | peak_name | species_label |  | ピーク名 | Peak Name | string |  |  |  | TRUE
| scienta_omicron | transitions | transition_or_charge_state_label |  | スペクトルの元素種の遷移 | Transitions | string |  |  |  | TRUE
| scienta_omicron | pass_energy | analyser_pass_energy_or_retard_ratio_or_mass_resolution |  | パスエネルギー値 | Pass Energy | string | eV |  |  | TRUE
| scienta_omicron | abscissa_start | abscissa_start |  | 横軸の起点 | Abscissa start | string | eV |  |  | TRUE
| scienta_omicron | abscissa_end |  |  | 横軸の終点 | Abscissa end | string | eV |  |  | TRUE
| scienta_omicron | abscissa_increment | abscissa_increment |  | エネルギーステップ幅 | Abscissa increment | string | eV |  |  | TRUE
| scienta_omicron | collection_time | signal_collection_time |  | シグナル収集時間（データ1点当たりの溜め込み時間） | Collection time | string | s |  |  | TRUE
| scienta_omicron | measurement_acquisition_number_per_peak_sweep | number_of_scans_to_compile_this_block |  | スイープ毎繰返し測定回数 | Measurement Acquisition Number Per Peak Sweep | string |  |  |  | TRUE
| scienta_omicron | comment | comment |  | コメント | Comment | string
| scienta_omicron | scan_mode | scan_mode |  | スキャンモード | Scan Mode | string
| scienta_omicron | sample_identifier | sample_identifier |  | 測定試料識別子 | sample identifier | string |  |  |  | TRUE
| scienta_omicron | number_of_lines_in_block_comment | number_of_lines_in_block_comment |  | ブロックコメント行数 | number of lines in block comment | string |  |  |  | TRUE
| scienta_omicron | block_comment | block_comment |  | ブロックコメント | block comment | string |  |  |  | TRUE
| scienta_omicron | xray_power | analysis_source_characteristic_energy |  | X線パワー | Xray Power | string | W |  |  | TRUE
| scienta_omicron | analyzer_mode | analyser_mode |  | 分析器分光動作モード | Analyzer Mode | string |  |  |  | TRUE
| scienta_omicron | analyzer_work_function | analyser_work_function_or_acceptance_energy_of_atom_or_ion |  | 分析器仕事関数 | Analyzer Work Function | string | eV |  |  | TRUE
| scienta_omicron | xray_analyzer_angle | analyser_axis_take_off_polar_angle |  | 照射X線 分析器間角度 | Xray Analyzer Angle | string | deg |  |  | TRUE
| scienta_omicron | analyzer_solid_angle | analyser_axis_take_off_azimuth |  | 分析器取込立体角度 | Analyzer Solid Angle | string | sr |  |  | TRUE
| scienta_omicron | analysis_width_x | analysis_width_x |  | X成分 | Analysis Width_x | string | um |  |  | TRUE
| scienta_omicron | analysis_width_y | analysis_width_y |  | Y成分 | Analysis Width_y | string | um |  |  | TRUE
| scienta_omicron | values_of_experimental_variables | values_of_experimental_variables |  | 実験変数値 | Values of experimental variables | string |  |  |  | TRUE
| scienta_omicron | analysis_source_label | analysis_source_label |  | 分析線源ラベル | analysis source label | string |  |  |  | TRUE
| scienta_omicron | analysis_source_characteristics_energy | analysis_source_characteristic_energy |  | 分析線源特性エネルギー | analysis source characteristics energy | string | eV |  |  | TRUE
| scienta_omicron | analysis_source_strength | analysis_source_strength |  | 入射プローブの強度 | Analysis source strength | string | W |  |  | TRUE
| scienta_omicron | analysis_source_beam_width_x | analysis_source_beam_width_x |  | 分析線源ビーム幅x | analysis source beam width x | string | um |  |  | TRUE
| scienta_omicron | analysis_source_beam_width_y | analysis_source_beam_width_y |  | 分析線源ビーム幅y | analysis source beam width y | string | um |  |  | TRUE
| scienta_omicron | analysis_source_polar_angle_of_incidence | analysis_source_polar_angle_of_incidence |  | 分析線源入射極角 | analysis source polar angle of incidence | string | deg |  |  | TRUE
| scienta_omicron | analysis_source_azimuth | analysis_source_azimuth |  | 分析線源方位角 | analysis source azimuth | string | deg |  |  | TRUE
| scienta_omicron | target_bias | target_bias |  | 測定試料バイアス電圧 | target bias | string | V |  |  | TRUE
| scienta_omicron | abscissa_label |  |  | 横軸ラベル | abscissa label | string |  | 「abscissa label」と 「abscissa units」の値を合成 |  | TRUE
| scienta_omicron | corresponding_variables_label |  |  | 対応変数ラベル | corresponding variables label | string |  | 「corresponding variable label」と 「corresponding variable units」の値を合成 |  | TRUE
| scienta_omicron | signal_mode | signal_mode |  | 信号モード | signal mode | string |  |  |  | TRUE
| scienta_omicron | signal_time_correction | signal_time_correction |  | 1掃引あたりの積算時間補正 | signal time correction | string | s |  |  | TRUE
| scienta_omicron | sample_normal_polar_angle_of_tilt | sample_normal_polar_angle_of_tilt |  | 試料法線極角 | sample normal polar angle of tilt | string | deg |  |  | TRUE
| scienta_omicron | sample_normal_tilt_azimuth | sample_normal_tilt_azimuth |  | 試料法線方位角 | sample normal tilt azimuth | string | deg |  |  | TRUE
| scienta_omicron | sample_rotation_angle | sample_rotation_angle |  | 試料回転角 | sample rotation angle | string | deg |  |  | TRUE
| scienta_omicron | number_of_ordinate_values | number_of_ordinate_values |  | データ点数 | number of ordinate values | string |  |  |  | TRUE

## 要件定義（構造化詳細）
・vmsファイル | 必須 | 内容 |  |  | 備考
入力ファイル | o | XPS.vms
出力ファイル（項目） |  | ファイル種別 | ファイル名 | 処理内容
出力ファイル |  | データファイル | XPS.vms | --
|  | メタデータファイル | metadata.json | --
|  | 構造化ファイル | XPS.txt | 前処理にてVAMASフォーマットに項目名を付与したデータファイル
|  | 構造化ファイル | XPS.csv | データファイルから計測値だけを取り出したファイル
|  | 代表画像ファイル | XPS.png | 全ブロックのデータのプロット '左: 単一ブロックデータ 右: 複数ブロックデータ
|  | その他画像ファイル | XPS_data(1,2,…).png '(データファイルに複数ブロックのデータが出力されている場合のみ) | ブロック毎のデータのプロット | ブロック数分出力される。
・speファイル | 必須 | 内容 |  |  | 備考
入力ファイル | o | XPS.spe
出力ファイル（項目） |  | ファイル種別 | ファイル名 | 処理内容
出力ファイル |  | データファイル | XPS.spe | --
|  | メタデータファイル | metadata.json | --
|  | 構造化ファイル | XPS.txt | メーカー提供ツールにてbinary部分をデコードしたデータファイル
|  | 構造化ファイル | XPS_(material).csv | 元素毎のCPSデータ・Countデータ | 元素分、出力される。
|  | 代表画像ファイル | XPS.png | 全元素のCPSデータのプロット | 計測データのX軸ラベルに',reverse'が付与されていた場合、X軸を反転させる。
|  | 構造化ファイル | XPS_(material).csv | 元素毎のCPSデータのプロット | 元素分、出力される。 計測データのX軸ラベルに',reverse'が付与されていた場合、X軸を反転させる。
|  | 構造化ファイル | XPS_(material)_count.csv | 元素毎のCountデータのプロット | 元素分、出力される。 計測データのX軸ラベルに'.reverse'が付与されていた場合、X軸を反転させる。
・proファイル | 必須 | 内容 |  |  | 備考
入力ファイル | o | XPS.pro
出力ファイル（項目） |  | ファイル種別 | ファイル名 | 処理内容
出力ファイル |  | データファイル | XPS.pro | --
|  | メタデータファイル | metadata.json | --
|  | 構造化ファイル | XPS.txt | メーカー提供ツールにてbinary部分をデコードしたデータファイル
|  | 構造化ファイル | XPS.csv | 全元素のスパッタリング経過時間に対する光電子の強さ
|  | 構造化ファイル | XPS_(material).csv | 元素毎のスパッタリング時間毎のCPSデータ | 元素分、出力される。
|  | 構造化ファイル | XPS_(material)_count.csv | 元素毎のスパッタリング時間毎のCountデータ | 元素分、出力される。
|  | 代表画像ファイル | XPS.png | 全元素のスパッタリング時間に対する光電子の強さのデータのプロット
|  | その他画像ファイル | XPS_(material).png 'XPS_(material)_3d.png (３Dグラフを作成した場合のみ) | 元素毎のスパッタリング時間に対するCPSデータのプロット | 元素分、出力される。 計測データのX軸ラベルに'.reverse'が付与されていた場合、X軸を反転させる。
|  | その他画像ファイル | XPS_speall.png 'XPS_speall_3d.png (３Dグラフを作成した場合のみ) | 全元素のスパッタリング時間に対するCPSデータのプロット | 計測データのX軸ラベルに'.reverse'が付与されていた場合、X軸を反転させる。
|  | その他画像ファイル | XPS_speall_count.png | 全元素のスパッタリング時間に対するCountデータのプロット | 計測データのX軸ラベルに'.reverse'が付与されていた場合、X軸を反転させる。
・angファイル | 必須 | 内容 |  |  | 備考
入力ファイル | o | XPS.ang
出力ファイル（項目） |  | ファイル種別 | ファイル名 | 処理内容
出力ファイル |  | データファイル | XPS.ang | --
|  | メタデータファイル | metadata.json | --
|  | 構造化ファイル | XPS.txt | メーカー提供ツールにてbinary部分をデコードしたデータファイル
|  | 構造化ファイル | XPS.csv | 全元素の入射角に対する光電子の強さ
|  | 構造化ファイル | XPS_(material).csv | 元素毎の入射角毎のCPSデータ | 元素分、出力される。
|  | 構造化ファイル | XPS_(material)_count.csv | 元素毎の入射角毎のCountデータ | 元素分、出力される。
|  | 代表画像ファイル | XPS.png | 全元素の入射角に対する光電子の強さ
|  | その他画像ファイル | XPS_(material).png 'XPS_(material)_3d.png (３Dグラフを作成した場合のみ) | 元素毎の入射角毎に対するCPSデータのプロット | 元素分、出力される。 計測データのX軸ラベルに'.reverse'が付与されていた場合、X軸を反転させる。
|  | その他画像ファイル | XPS_speall.png 'XPS_speall_3d.png (３Dグラフを作成した場合のみ) | 全元素の入射角毎に対するCPSデータのプロット | 計測データのX軸ラベルに'.reverse'が付与されていた場合、X軸を反転させる。
|  | その他画像ファイル | XPS_speall_count.png | 全元素の入射角毎に対するCountデータのプロット | 計測データのX軸ラベルに'.reverse'が付与されていた場合、X軸を反転させる。

## 要件定義（設定ファイル）
| rde2name | ja | type | unit | desc | value
階層 |  | RDE2.0 日本語名 | type ※以下から選択 string/ string[date]/ number | 単位 | 説明 | condition_1 ※値の例を記入 | 備考
system | extended_mode | 動作モード | string |  |  | (なし) | データファイル一括投入時'MultiDataTile'を設定
system | magic_variable | マジックネーム | string |  |  | true | ファイル名 = データ名としない場合は'false'に設定
system | save_thumbnail_image | サムネイル画像保存 | string |  |  | true
xps | manufacturer | 装置メーカー名 | string |  |  | 'scienta_omicron' or 'ulvac_phi'
xps | no3dimage | 3D画像を作成しない | number |  |  | 1 or 0 | 1: 3Dグラフを作成しない。 0: 3Dグラフを作成する。 (.pro, .angファイルのみ設定可能。 rdeconfig.yamlとinvoice両方で設定できる。invoice優先。)
xps | axis_inverse_x | X軸反転 | string |  |  | false | false: X軸反転しない。true: X軸反転する。 (.vmsファイルのみ設定可能。rdeconfig.yamlのみ設定可。)

## 改版履歴
文書名称： | ※要件定義
日付 | 作成者 | シート名 | 事由 | 特記
2025-04-25 | NIMS |  | 新規作成